## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 参数要求
1 | 高清半球形摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234HRZ-ZTQ | 69 | 台 | 400万室内高清半球摄像机，支持H.265编码，压缩比高，超低码流，内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
|  | 大华 | DH-IPC-HDW94ZYH-JF
|  | 宇视 | IPC-Y3A4-IR@PF40-ZQSC
2 | 高清筒形摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224HRZ-ZTQ | 6 | 台 | 支持H.265编码，压缩比高，超低码内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
|  | 大华 | DH-IPC-HFW94ZYM-JF
|  | 宇视 | IPC-Y2A4-IR@PF40-ZQSC
3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-96128N-H16R(16×10T盘) | 1 | 套 | 依据北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范的要求，重点部位录像存储时间不少于45天，本次所有点位全部按45天存储考虑
|  | 大华 | DH-NVR8628-FGN
|  | 宇视 | NVR-B500-R24@128-B-ZQSC
4 | 24口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-SE | 4 | 台 | 24个千兆电口支持POE供电
|  | 大华 | DH-SFKR-24-RWJF
|  | 宇视 | NSW2010-26GT2GC-POE-ZQSC
5 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 6 | 个 | 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金
|  | 大华 | DH-PFB120WS
|  | 宇视 | TR-UP06-IN
6 | 网线 | 海康威视 | DS-ZCat5E-3 | 15 | 箱 | 超五类非屏蔽网线
|  | 大华 | DH-PFM1920I-5EU
|  | 宇视 | CAB-LC2100
7 | 管理软件 | 海康威视 | iVMS-4200 | 1 | 套 | 实现视频实时浏览、录像回放、录像存储管理、告警、轮巡、电子地图等丰富的视频管理业务功能
|  | 大华 | smartpss plus
|  | 宇视 | EZStation
8 | 系统集成 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 施工费、调试费及其他完成本项目所需的其他全部费用
|  | 定制 | 定制
|  | 定制 | 定制